巴中市恩阳区人民医院

关于康复科督灸排烟系统的采购

项目编号：YLSB2022006

谈

判

文

件

四川·巴中

巴中市恩阳区人民医院编制

二〇二二年三月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	4

第三章 投标文件格式	8

第四章、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	22

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	23

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款	25

第七章  评标办法	28

第八章 采购合同（草案）	30

第一章  投标邀请

巴中市恩阳区人民医院拟对康复科督灸排烟系统进行医院官网竞争性谈判采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：巴中市恩阳区人民医院康复科督灸排烟系统采购项目

二、招标项目简介：本项目共1个包，采购内容为：康复科督灸排烟系统（具体详见第六章“本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款”）

三、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有行贿犯罪记录和重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次采购活动不接受供应商以联合体的形式参加。

四、投标地点及截止时间：

1.投标文件的递交地点：巴中市恩阳区人民医院设备科。

2.本项目既接受当面递交也接受邮寄或快递递交，但必须保证在资料接收截止时间前完成递交，逾期恕不受理，资料投递接收截止时间：北京时间2022年3月24日10:00时。

五、开标地点及开标时间：巴中市恩阳区人民医院，开标时间：北京时间2022年3月24日10:00时。

六、本投标邀请在“巴中市恩阳区人民医院官网（http://www.eyq120.com/）”上以公告形式发布。

七、联系方式：

采购人：巴中市恩阳区人民医院

地 址：巴中市恩阳区恩阳大道南段1号

联 系 人：苏祥均

联系电话：13881666085

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 巴中市恩阳区人民医院 |
| 2 | 采购项目名称 | 巴中市康复科督灸排烟系统采购项目 |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目不允许联合体参与竞争 |
| 4 | 产品预算 （实质性要求） | 10万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 产品最高限价 （实质性要求） | 最高限价为：10万元。 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不涉及 |
| 7 | 招标文件、开评标工作咨询咨询 | 联 系 人：苏祥均； 联系电话：13881666085 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是巴中市恩阳区人民医院。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

（七）评标办法；

（八）采购合同（草案）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

四、投标文件

8．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

8.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（产品使用说明书、产品彩页资料、采购人手册等等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术配置参数表；

（5）产品彩页资料或技术资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

（3）投标承诺函；

（4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

8.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

8.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

9．投标文件格式

9.1 对于有格式参照模板的投标人应参照招标文件第三章的规定要求。

9.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

10．投标文件的印制和签署

10.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本2份、以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

10.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

10.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

10.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

10.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

11. 投标文件的密封和标注

11.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。

11.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。“开标一览表”未单独密封的，将以投标文件密封不规范予以扣分处理。

五、开标和中标

12．开标

开标在采购单位规定的时间和地点公开进行。

13. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购单位主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、项目采购管理部门相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、项目采购管理部门对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯产品的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果在“巴中市恩阳区人民医院官网”上查询。

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（8）本项目将按评审小组推荐的成交候选供应商商顺序确定成交供应商。评审小组应当根据报价情况，按照报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，无法确定技术指标优劣的由评审委员会按随机抽取的方式确定。

14. 评标情况公告

所有供应商投标文件报价情况、评标结果等将在“巴中市恩阳区人民医院官网”上公告栏中予以公告。

15. 中标通知书

中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购单位处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

16. 签订合同

中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

17. 验收

本项目采购人应严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）及《巴中市财政局关于进一步加强采购项目合同履约验收管理工作的通知》（2021年5月31日）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

18. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

- 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

巴中市恩阳区人民医院：

我方全面研究了 “      ”项目招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币           （大写：       ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的所有投标。

6、我方同意本招标文件依据《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

7、如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

8、我方保证提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

传    真：

通讯地址：

邮政编码：

日    期：

二、投标承诺函

致：巴中市恩阳区人民医院

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予采购人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、知识产权

1.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期：XXXX年XXXX月XXXX日

三、法定代表人授权书

巴中市恩阳区人民医院：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：

授权代表人（签字）：

投标人名称：         （盖单位公章）

日    期：

注：（1）法定代表人亲自参与可不提供。

- 附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	系 		（投标人名称） 的法定代表人（职务： 	 电话： 		）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人： 	 （盖单位公章）

法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：	。

年      月     日

五、开标一览表

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货时间 （完工期） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

六、分项报价明细表

项目名称：

格式自拟

注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称 （盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

七、商务应答表

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。

2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

八、投标产品技术配置参数表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术配置参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需把招标文件第六章中第二部分项目技术配置要求的全部技术配置参数逐条列入此表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

九、投标人基本情况表

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十、投标产品类似项目业绩一览表

项目名称：

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十二、本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

致：巴中市恩阳区人民医院

依据《关于在采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十三、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：巴中市恩阳区人民医院

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十四、项目实施及售后服务方案

项目名称：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十六、其他材料（格式自拟）

项目名称：

（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第四章、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

- 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有行贿犯罪记录和重大违法

记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 根据采购项目提出的特殊条件：

1.至少2个类似业绩。

4.本项目不接受联合体投标。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

独立法人机构提供下述证明材料：合格的“三证合一”或“多证合一”的营业执照副本（复印件）；其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料（复印

件）；

2.法定代表人授权书（法定代表人参加的提供其证明文件）；（原件）

3.法定代表人和授权代表身份证；（复印件）

4.提供投标截止日期前12个月内任意3个月社保缴纳凭证（复印件）；                      （也可提供承诺函，格式自拟；）

5.提供投标截止日期前12个月内任意3个月缴纳税收凭证（复印件）；

（也可提供承诺函，格式自拟；）；

6.具有健全的财务会计制度提供以下证明材料：（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：

①可提供近一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告

中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供近一年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债

表，利润表，现金流量表）；

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复

印件）。

④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备

案的公司章程（复印件）。

7.具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料：

投标人自行提供或提供承诺函原件。

8.提供供应商完整的国家企业信用信息公示系统信用信息公示报告复印件（以“发送报告”内容为准，查询时间须在公告发布之后响应文件递交截止日之前，个体工商户、自然人可不提供。）；

9、提供参加采购活动前三年内，投标供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函；（原件，格式自拟）

10、提供参加采购活动前三年内，投标供应商重大违法记录承诺函；（原件，格式自拟）

11、提供无失信被执行行为承诺书；（原件，格式自拟）

12、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

13、业绩要求：提供类似业绩2例（需提供该业绩的中标通知书或合同或验收合格证明材料及其能查询证明该业绩真实性的联系电话）；

注：1、投标人必须满足本章要求提供的相关证明材料；2、本章要求投标供应商提供的以上证明材料均须在有效期内，供应商必须按照本章要求提供证明资料，以上本章所有复印件都必须加盖供应商公章，如有多页必须逐页加盖公章；3、以上证明材料的扫描件与复印件具有同等效力；4、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理。

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

一、项目概述

本项目为巴中市恩阳区人民医院新院区康复科督灸室附属工程，涉及内容主要为：恩阳区人民医院康复科督灸排烟系统（详见附表）

- 技术服务要求（实质性要求）

|  | 技技术参数 |
| --- | --- |
| - 1 | 灸室安装8张床位的艾灸排烟系统设备：包含但不限于： 艾灸排烟机、连接管道、艾灸排烟罩、上下升降系统、配套变频控制系统。 |
| - 2 | 烟罩规格要求： 烟罩采用亚克力材质，厚度不小于4mm;排烟罩顶部设置对开式调节风量闸板。排烟罩要求一体成型，边缘倒角处理且光滑。 烟罩尺寸：1m*0.5m,数量8套。 |
| - 3 | 下升降管道要求： 烟罩可以根据需要自由上升、下降。 下升降系统采用亚克力套管伸缩，长度不小于550mm，管径不小于130×150mm；亚克力管壁厚不小于5mm，伸缩固定管段端口密封件处理，密封严格，伸缩自如。 |
| - 4 | 烟罩固定方式要求： 烟罩采用钢丝四角吊挂升降方式，使用手动式升降器，升降器可任意位置定位；吊挂牢固、滑轮流畅；排烟罩四角采用厚度≥1.2mm不锈钢制作，排烟罩升降稳定，不得出现明显的晃动。 |
| - 5 | 灸排烟风机要求： 属变频调速排烟风机选用直联形式，单台排风流量不小于4000m3/h,排风机固定支架与地面之间加装橡胶减震垫,有效防止排风机及电机雨淋且能抗风吹。 两张床位（含）以上的艾灸室要安装变频调速控制系统，风量随意调节。 |
| - 6 | 变频调速控制系统： 速控制器采用旋钮式调速变频器，变频器负荷与风机电机相匹配，变频器安装在铁质带锁配电箱内，安装配套的空气开关。 |
| - 7 | 烟机和主管道连接： 风机与排风管道采用软连接方式进行连接，连接部位采用卡箍进行紧固。 |
| - 8 | 排烟主管道： 装室内外DN250PVC排风总管道、室内DN250PVC排风分支管道（含连接三通、弯头、直接、变径等配件），管道连接口打密封胶并使用螺丝固定，管道及接头密实，安装牢固。 |
| - 9 | 电源线路： 装排烟风机电源线，电源采用五线制，加装PVC防护套管；电源从室内走廊配电箱取电。室内安装不低于2.5平方电源线，室外安装YZ3*2.5mm2+1电缆30米。DN20PVC防护套管。 |

- 安全质量要求：本项目涉及的所有工程安全责任（含事故）均由成交供应商全部承担，成交供应商在进场后须严格按照国家（行业）相关规范要求进行施工，并完全接受采购人的合理化建议及相关部门的监督、检查。（提供承诺函）。

四、商务及其他要求（实质性要求）

1．工期及地点：

1.1 工期：5日历天；

1.2 地点：巴中市恩阳区人民医院（巴中市恩阳区恩阳大道南段1号）

2．付款方式（实质性要求）：安装完毕验收合格并使用7日后支付总金额的80%，货物安装完毕验收合格期满壹年支付总金额的10%，质保期满无质量问题支付总金额的10%，中标方须向招标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3.踏勘要求：本项目时间紧，为顺利保证施工顺利，投标人需自行踏勘现场，用A4纸绘制出符合本项目实际的安装平面图作为附件，附于报价文件后页。

4.质保期：质保期3年（自验收合格之日起算），在质保期内如出现任何质量问题，均由供应商负责无偿维护、维修。

5.施工承诺：

5.1本项目为巴中市恩阳区人民医院新院区辅助配套工程，工期紧，任务重，必须在合同签订后5个日历天完成施工，医养院项目为3P性质的建设项目，属在建工程项目，中标人自行负责施工期间人员、设备及相关利害人的一切安全，所需的费用包括在投标总价格中。（提供承诺函，格式自拟）。

5.2中标人自行负责与本项目涉及的主体土建承建商对接、协商完成设备安装所需的水、电等一切相关工作，所需的费用包括在投标总价格中。（提供承诺函，格式自拟）。

第七章  评审方法

1.总则

1.1谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.2谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.3谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2.评审程序

2.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准等。

2.2 资格性审查。

本项目需要谈判小组进行资格性检查。

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4谈判

2.4.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2.4.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.4.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.4.5谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

2.4.6谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.7谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

2.4.8谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

2.5报价。

2.5.1参与报价的供应商按谈判小组要求进行报价。报价超过竞争性谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.5.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.5.3谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。谈判小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在谈判小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被谈判小组采信的，应按照无效响应文件处理。

2.5.4供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.5报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6谈判小组复核。供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7确定成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，最低报价的供应商确定为成交人，并编写谈判报告。

第八章 采购合同（草案）

****工程合同

合同编号:

签订地点：巴中市恩阳区人民医院。

签订时间：*年*月*日。

采购人（以下简称：甲方）：巴中市恩阳区人民医院

？承建？商（以下简称：乙方）：*公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*项目（项目编号：*）事项协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同及附件，双方同意共同遵守。

说明和要求：

*项目（项目编号：*）招标文件和该包投标文件及其澄清和确认文件（或甲方官网招标公告文件和本项目投标文件及其澄清和确认文件或本项目议价记录）均为本合同不可分割的部分。

详细技术说明及其它有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。

本合同内容受中华人民共和国的法律保护和制约。

本合同术语的定义按《中华人民共和国合同法》和招标文件有关条款解释。

一、工程地点、范围和内容：

地点：巴中市恩阳区人民医院***。范围与内容：？？？或按招投标文件执行（或附件说明）。

二、工程造价（合同总价）：人民币***元整（***整）。

该工程造价（合同总价）包括但不限于完成该项目所需设计、施工、人力、材料、运输、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须向乙方另外支付其他任何费用。

- 三、工程施工方案及质量要求：？？？或按招投标文件执行（或附件说明）。

四、工程期限

全部工程自****年**月**日开工，至****年**月**日竣工。施工过程中，如遇下列情况可顺延工期，顺延工期由双方及时协商签订协议。

1.不可抗拒的灾害，被迫停工。

2.因甲方变更计划或变更施工图

五、工程竣工验收、结算

1、工程竣工后7日内由甲方组织工程验收。如甲方不能按期接管验收，致使乙方发生损失，应由甲方承担。

2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交（或按招投标文件、议价约定执行）。

3、工程验收合格后*天内，7个工作日内甲方转账合同总金额的**%到乙方指定的银行账户内，剩余**%作为质保金，质保期满后无质量问题，7个工作日内甲方一次性完整支付到乙方指定账户。

六、保修服务

1、质保期为验收合格后3年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场及时进行维修，在保修期内，产生的所有费用均由乙方承担。乙方若未在规定期限内修复设备而给甲方造成直接和间接经济损失，由乙方承担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，乙方对工程保修期所产生一切费用由乙方负担，

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝验收工程的，每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总价的0.5%作为违约金。若逾期超过29.8日的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方按照合同总价20%支付违约金。

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足工程款外，应向乙方偿付欠款总额0.5%天的违约金；逾期付款超过29.8天的；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任	或按招投标文件执行？

（1）乙方交付的工程质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的0.5%的违约金，并须在合同规定的竣工时间内完成工程施工，否则，视作乙方不能交付工程而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付工程或逾期（包括经甲方书面微信电话等方式3次催促后）交付工程而违约的，除应及时竣工外，应向甲方偿付逾期竣工工程总额的0.5%/天的违约金；逾期竣工超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的20%的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已付给乙方的工程款及按月百分之三利率计算的利息款项。

（3）乙方违反本合同其他约定，应当向甲方按照合同总价的20％支付违约金，违约金不足以弥补损失的，还应按甲方实际损失足额弥补。

八、争议解决办法

1、因工程的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定，鉴定费先由乙方垫付。工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、廉洁购销、反商业贿赂条款

为贯彻落实中央、省、市关于治理商业贿赂文件精神，进一步加强抵制医药领域商业贿赂行为，净化医疗市场，建立健全医院治理商业贿赂长效机制，现经双方协商签订廉洁协议书如下：

乙方人员不得以任何名义和借口向甲方领导、科室负责人、医务人员和相关工作人员赠送现金、礼品、购物卡、有价证券以及给予其他不正当利益。

乙方不得向甲方相关人员请吃、请玩、不得邀请甲方人员参加药品、耗材（含试剂）的宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的活动。

乙方不得向甲方工作人员查询药品、耗材（含试剂）的进销、存量和使用情况，不得进行处方回扣和开单提成。

乙方人员不得进入甲方临床、医技、药房、库房等相关科室进行产品促销活动，不得直接与医务人员发生业务关系。

乙方按要求确保药品、耗材的质量和供应。按需供货，诚信经营，严格进货渠道。

严禁甲方人员在药品、耗材（含试剂）引进、使用、采购、财务汇款过程中“吃拿卡要”。

甲方不得接受乙方以各种名义的违规援助和捐赠。

甲方人员不得向乙方进行商业目的的统方。

甲乙双方应严格遵守四川省药械采购平台的相关要求，实行药品、医用耗材（含试剂）的阳关采购，严禁网下采购、违价采购。

甲乙双方共同承诺“不行贿、不受贿、讲规矩、守纪律”。

凡进行商业贿赂、违法乱纪、损害医院利益和形象的，医院将严肃处理，触犯法律的一律移交司法机关。

十、其他

1、如有未尽事宜，以***年***月***日***项目招、投标文件（或议价记录）为准或由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：    （盖章）			         乙方：     （盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地址：巴中市恩阳区千佛东路20号      地址：*************************

开户银行：农行巴中恩阳支行          开户银行：**********************

账号：22-706001040000098             账号：**************

电话：0827-3362218                   电话：**************

传真：0827-3362218                   传真：

签约日期：***年**月**日			     签约日期：****年**月**日